**Ειδικές προδιαγραφές σετ εργαλείων καταρράκτη.**

Το σετ να περιλαμβάνει τα ακόλουθα εργαλεία στις αντίστοιχες ποσότητες:

1. Λαβίδα καψουλόρηξης Utrata, με ευθείες σιαγόνες 11 χιλ., Cystotome tips, στρογγυλή λαβή και ολικό μήκος 110 χιλ., από τιτάνιο (1 τεμ.).
2. Λαβίδα ραμμάτων Tennant ευθεία, extra delicate smooth jaws, με πλατφόρμα αματισμού 6 χιλ., για ράμματα 9-0 ως 11-0, στρογγυλή λαβή και ολικό μήκος 108 χιλ., από τιτάνιο (1 τεμ.).
3. Τεμαχιστής πυρήνα Nagahara, ολικού μήκους 120 χιλ. (1 τεμ.).
4. Ψαλίδι καψουλοτομής Vannas κυρτό, οξύαιχμο, 6 χιλ. blades, 13 χιλ. from pivot to tip, με ολικό μήκος 84 χιλ., από ανοξείδωτο ατσάλι (1 τεμ.).
5. Ψαλίδι τενοτομίας Stevens ευθύ, αμβλύ με ολικό μήκος 115 χιλ., από ανοξείδωτο ατσάλι (1 τεμ.).
6. Χειριστής φακού Lester γωνιωτός, σε σχήμα κλεψύδρας, 0,2 χιλ. tip, με ολικό μήκος 122 χιλ. (1 τεμ.).
7. Βελονοκάτοχο Barraquer, με κυρτές λεπτές σιαγόνες 8 χιλ. και ολικό μήκος 115 χιλ., χωρίς κλείδωμα, από τιτάνιο (1 τεμ.).
8. Βλεφαροδιαστολέας ρυθμιζόμενος κροταφικός, τύπου Lieberman, με ανοιχτές αγκύλες, με ολικό μήκος 71 χιλ., από τιτάνιο (1 τεμ.).
9. Λαβίδα κερατοειδούς Colibri, 1 x 2 οδόντωση, 0,12 χιλ. με πλατφόρμα αματισμού 5 χιλ. και ολικό μήκος 77 χιλ., από τιτάνιο (1 τεμ.).
10. Λαβίδα ραμμάτων Kelman-McPherson, με πλατφόρμα αματισμού 10 χιλ., ολικό μήκος 86 χιλ., από τιτάνιο (1 τεμ.).
11. Θήκες αποστείρωσης με λάχνες σιλικόνης, διαστάσεων 15,2 x 25,4 x 1,9 (2 τεμ.).