ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Στο Γενικό Νοσοκομείο  Αργολίδας- Νοσηλευτική  Μονάδα Ναυπλίου  συνήλθαν οι κάτωθι:

- ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

- ΜΠΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

- ΚΟΪΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

που αποτελούν την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για Αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, σύμφωνα με την υπ’αριθ. 38ο/29-11-2021 (θέμα 43ο) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού  Νοσοκομείου Αργολίδας.

Η επιτροπή σε εφαρμογή της ανωτέρας απόφασης, καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές  για διαγωνιστικές διαδικασίες στο γραφείο προμηθειών,  ως κάτωθι:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1-3. Επίδεσμοι γύψου με δυνατότητα γρήγορης και ομοιόμορφης ύγρανσης. Γυψεπίδεσμοι ταχείας πήξεως με χρόνο πήξης μικρότερο των 2,5 λεπτών σε ατομικές συσκευασίες.Ο χρόνος εμβάπτισής του στο νερό να είναι μικρός (2 sec)

4.Λευκό ρολό από συνθετικό μετάξι,5 περίπου cm.

• Να είναι υποαλλεργικό και να μην ερεθίζει το δέρμα
• Να επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει ώστε να μην προκαλείται εφίδρωση.
• Με πολυακρυλική κολλητική μάζα ώστε να γίνεται επικόλληση πάνω σε γάζες ή για να γίνεται οποιαδήποτε άλλη στερεωτική χρήση
• Να κολλάει ισχυρά ιδιαίτερα σε στεγνό δέρμα να αφαιρείται ανώδυνα και χωρίς να αφήνει υπολείμματα.

5-7. ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ (ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ)

- Να είναι κατασκευασμένες από υλικό αντοχής.

- Οι λεπίδες να κόβουν τους ιστούς εύκολα καθ’ όλη τη διάρκεια της επέμβασης.

- Να έχουν εύχρηστη λαβή

8.Συσκευές μετάγγισης αίματος

1. Το ρύγχος διάτρησης να είναι κατάλληλο για το τρύπημα της φιάλης ως προς τη σκληρότητα και τηνκωνικότητα.

2.το φίλτρο να έχει πόρους 200-270 Μ και διηθητική επιφάνεια τουλάχιστον 15CM2.

3.Nα φέρει ρυθμιστή τύπου Adelberg iv και να είναι ανοικτός.

4.Το μήκος της συσκευής (χωρίς τον σταγονοθάλαμο να είναι τουλάχιστον 200εκ., να φέρει σύνδεση Luer lock καθώς και Flash ball latex.

5.Nα αναγράφει τις οδηγίες χρήσης και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στη ελληνική γλώσσα (παρτίδα,ημερομηνία αποστείρωσης κ.λ.π.)

6.Θα πρέπει να υπάρχει απόσταση όχι μικρότερη από 40ΜΜ ανάμεσα στο τέλος του σωλήνα και στην έξοδο του θαλάμου ή απόσταση όχι μικρότερη από 20ΜΜ ανάμεσα στο σωλήνα και το φίλτρο.

7.Το τοίχωμα του σταγονοθαλάμου δεν θα πρέπει να πλησιάζει περισσότερο από 5ΜΜ το τέλος του σωλήνα.

9.Δερματικές έλξεις.

Η συσκευασία να περιλαμβάνει:
• Αυτοκόλλητη υποαλλεργική ταινία με κορδόνι
• Μαξιλαράκι από αφρώδες υλικό στο κάτω άκρο του οποίου να υπάρχει πλαστικό στο
οποίο αναρτάται το κορδόνι
• Ελαστικό επίδεσμο
• ∆ιάσταση: ενηλίκων

10.Οξυζενέ σε συσκευασία 1 lt.

11-12.Αποστειρωμένα,μιας χρήσεως,μεμονωμένα.

Γενικά.

- Η μέθοδος αποστείρωσης να είναι κατοχυρωμένη και αποδεκτή διεθνώς.

- Όλες οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προσφερόμενο προϊόν να παρέχονται απαραίτητα στην Ελληνική γλώσσα.

- Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται:

-  η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος.

-  Στοιχεία κατασκευαστή – χώρα και εργοστάσιο κατασκευής

-  Υλικό κατασκευής

-  Μέγεθος

-  Η ένδειξη « ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ» και ο τρόπος αποστείρωσης

-  Αριθμός παρτίδας

-  Σήμανση CE

-  Το  υλικό  συσκευασίας  απαιτείται  να  είναι  ιατρικό  χαρτί  και  πλαστικό φιλμ.

-Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001, όπως αυτό ισχύει (ISO 9001-2003)

Να κατατεθούν αποδεικτικά έγγραφα με την προσφορά.

-Το προϊόν να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή, η ημερομηνία παραγωγής τους να μην είναι προγενέστερη των έξι (6) μηνών από αυτήν της παραγωγής.

- Να κατατεθεί με την προσφορά ΔΕΊΓΜΑ όπου απαιτείται, σε όλα τα μεγέθη που προσφέρονται, για έλεγχο από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του δ/μού.

-Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος ή για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.

-Τα κατατεθειμένα prospectus, θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται μετα στοιχεία του prospectus του κατασκευαστικού οίκου.

-Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα, στην προσφορά να αναφέρονται για κάθε προσφερόμενο είδος :

Α. με τον αύξοντα αριθμό, του πίνακα των ζητούμενων ειδών της διακήρυξης μας

Β. την εμπορική ονομασία – μάρκα - κωδικό, το εργοστάσιο και την χώρα κατασκευής του κάθε είδους

Γ. την συσκευασία

Δ. τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ

Η προμηθεύτρια εταιρεία σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια να είναι εξουσιοδοτημένη από την κατασκευάστρια εταιρεία για την διακίνηση των προϊόντων της στα ελληνικά δημόσια, Στρατιωτικά και Ιδιωτικά Νοσοκομεία ώστε να διασφαλίζεται η ορθή/ έγκαιρη προμήθεια των προϊόντων στο νοσοκομείο, η οποία θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία καθώς και την τήρηση όλων των διαδικασιών ή σε πιθανή ανάκληση/ απόσυρση προϊόντος ή μετά από συμπλήρωση της «Κάρτας Αναφοράς Περιστατικών Χρηστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (λευκή κάρτα)» από τον χρήση.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΠΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΚΟΪΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

# Text boxes

ΝΑΥΠΛΙΟ  14-07-2022

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5471.

.