**DUOVISC**

1.Σετ στείρων ιξωδοελαστικών ουσιών αποτελούμενο από :

* + Ιξωδοελαστικό υλικό Υαλουρονικού Νατρίου 1% σε συσκευασία 0,55 ml
  + Ιξωδοελαστικό διάλυμα Θειϊκής Χονδροϊτίνης 4% και Υαλουρονικό Νάτριο 3% σε συσκευασία 0,50 ml.

|  |
| --- |
| 2.Μαχαιρίδιο 15 μοιρών μιας χρήσης με χειρολαβή από ιατρικό χάλυβα για πλάγια του μικροσκοπίου, με ειδικό σχεδιασμό για οφθαλμολογικές επεμβάσεις καθώς και προστατευτικό σπόγγο ασφαλείας στη λόγχη του. είσοδο στον πρόσθιο θάλαμο βοηθητικών εργαλείων με ειδική επίστρωση κατά των αντανακλάσεων |
|
| 3.Μαχαιρίδιο φακοθρυψίας τριγωνικό μιας χρήσης, κεκαμένο 2,75 χιλ., από ιατρικό χάλυβα με ειδικό σχεδιασμό για οφθαλμολογικές επεμβάσεις, ειδική επίστρωση κατά των αντανακλάσεων του μικροσκοπίου, τύπου clear cut καθώς και προστατευτικό σπόγγο ασφαλείας στη λόγχη του. |
|

**CUSTOM PAK**

|  |
| --- |
| CANNULA,HYDRODISSECTOR,27G |
| COVER,BACTA,W/ADH,140X140CM,SF |
| CYSTOTOME,IRR,25G,FRMD,REV CUT |
| DRAPE,OPH,INC,165X255CM,W/PCH |
| **KIT,0.9,NO TIP** |
| KNIFE,SLIT,2.75MM,DB |
| KNIFE,STANDARD ANGLE,15' BLADE |
| SPEARS,EYE,MICROSPONGE,SHP 10S |
| TIP,30RTS,MICRO,30'ROUND |
|  |
|  |
| BAG,DRAWSTRING,20X27.5CM |
| BOWL,PLASTIC,GRAD,250ML |
| GOWN,LARGE,NONREINF,W/TOWEL |
| GOWN,XL,XLONG,NON REINF,W/TOW |
| PAD,EYE,OVAL |
| SPONGE,GAUZE,12PLY,10X10CM |
| SYRINGE,1CC,LL TB |
| SYRINGE,2.5CC,L/S |
| \* GLOVES,SURG,7.5,PF |
| \* GLOVES,SURG,8.5,PF  Σημείωση  Όλα τα υλικά θα πρέπει να περιλαμβάνονται μέσα στο πακέτο και όχι εκτός μεμονωμένα,έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη αποστείρωση και ασφάλεια. |